Министерство образования Красноярского края

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Минусинский сельскохозяйственный колледж»

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

13.02.02  Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

Квалификация: техник-теплотехник

Форма обучения: очная, заочная

Минусинск 2015

| Согласовано Руководитель группы наладки и испытаний ОАО «Енисейская ТГК» (ТГК-13) филиал Абаканская ТЭЦ __________________Д.В. Огарков «___»_________________ 201__ г. Рассмотрено на заседании педагогического Совета Протокол №4 от«30» июня 2015 г. | Утверждаю Директор ОГБПОУ ««Минусинский сельскохозяйственный колледж»» С.В. Афанасьев __________________________________ «___»_________________201_ г. |
| --- | --- |

Основная образовательная программа разработана на основе Федерального
государственного      образовательного      стандарта      по      специальности среднего профессионального образования 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, утверждена приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  28.07.  2014г № 823,  (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 августа 2014 г. N 33824).

Программа рассмотрена и одобрена на заседании цикловой комиссии специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, протокол № 5 от 25 июня 2015г.

Разработчики:

| Заместитель директора по учебной работе | ____________________ Гуменко И.В. |
| --- | --- |
| Методист цикловой комиссии математических и естественнонаучных дисциплин | ____________________Грушевская А.А. |
| Методист цикловой комиссии социально-экономических | _______________________Гуренок Л.И. |
| Методист цикловой комиссии Теплотехнических дисциплин 13.02.02 | ___________________И.А. Кулакова |

Содержание

1.	Общие положения

- Основная образовательная программа (далее ООП) среднего профессионального
образования   специальности     13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

- Нормативные документы по разработке ООП СПО

- Общая    характеристика    ООП    СПО    специальности    13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

- Требования к абитуриенту

- 2.	Характеристика   профессиональной   деятельности   выпускника   ООП   специальности
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

Область профессиональной деятельности выпускника

- Объекты профессиональной деятельности выпускника

- Требования к результатам освоения ООП (компетенции)

- Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса
при реализации ООП СПО специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

- Учебный план

- Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей

- Программы учебной и производственной практик

5.	Оценка качества освоения ООП СПО

- Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация

- Государственная (итоговая) аттестация выпускников

- Ресурсное обеспечение ООП СПО

- Характеристика    среды    колледжа,    обеспечивающей    развитие    общекультурных
(социально-личностных) компетенций выпускников.

1. Общие положения

1.1. Основная образовательная программа (далее ООП) среднего профессионального образования специальности 13.02.02    Теплоснабжение и теплотехническое         оборудование.

Основная образовательная программа (ООП) среднего профессионального образования специальности Теплоснабжение и теплотехническое         оборудование, реализуется КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный колледж» на базе среднего общего образования.

ООП     представляет  собой  систему  документов,   разработанную   и  утвержденную колледжем  с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО), 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое         оборудование, утверждена приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  28.07.  2014г № 823  (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 августа 2014 г. N 33824).

ООП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практик и другие методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.

ООП ежегодно пересматривается и обновляется в части состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.

ООП реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников колледжа.

1.2. Нормативные документы по разработке ООП СПО

Нормативную   основу   разработки   ООП   по   специальности       13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое         оборудование,  составляют:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое         оборудование,

- Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО, СПО»;

- Федеральный  базисный  учебный  план (приказ Минобразования  России от 09.03.2004 г. № 1312 в редакции приказов Минобрнауки  России от 20.08.2008 г. № 241 и от 30.08.2010 г. № 889) , в соответствии с рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования от 17.03.2015г  (06-259 ФИРО).

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 июня 2013 года № 464,

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291,

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968;

- Перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, утвержденный приказом  Министерства образования  и  науки Российской Федерации от 29.10.2013 года № 1199;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 июня 2014 г. № 632 "Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего  профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 355"

- Устав КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный колледж»

- Положение по формированию основной образовательной программы;

- Положение по разработке рабочих программ учебных дисциплин;

- Положение по разработке рабочих программ профессиональных модулей;

- Положение об учебной и производственной практике студентов;

- Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов;

- Положение по организации государственной (итоговой) аттестации выпускников и защите выпускной квалификационной работы.

1.3. Общая характеристика ООП СПО специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое         оборудование.

1.3.1. Цель ООП

Область профессиональной деятельности выпускника: техническое обслуживание и эксплуатация теплотехнического оборудования систем тепловодогазоснабжения и средств учета и контроля тепловой энергии.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

теплотехническое оборудование;

системы тепло- и топливоснабжения;

средства автоматизации теплотехнического оборудования, процессов производства, передачи и распределения тепловой энергии;

оборудование, устройства, приборы и приспособления для выполнения ремонтных и наладочных работ;

нормативная и техническая документации;

первичные трудовые коллективы.
4.3. Техник-теплотехник готовится к следующим видам деятельности:

4.3.1. Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

4.3.2. Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

4.3.3. Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения.

4.3.4. Организация и управление работой трудового коллектива.

4.3.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (приложение к ФГОС СПО).

1.3.2. Срок освоения ООП

Нормативные    сроки    освоения    основной    образовательной    программы    среднего профессионального   образования   базовой   подготовки   специальности   13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое         оборудование при  очной  форме  получения  образования  и  присваиваемая  квалификация  приводятся  в таблице.

| Образовательная база приема | Наименование квалификации базовой подготовки | Нормативный срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки при очной форме получения образования |
| --- | --- | --- |
| основное общее образование | техник-теплотехник | 3 года 10 месяцев |

Срок освоения ООП СПО базовой подготовки по заочной форме :

на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год;

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года;

1.3.3. Трудоемкость ООП

Трудоемкость ООП   СПО   специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое         оборудование.

базовой подготовки по очной форме обучения составляет 147 недель, в том числе:

| Обучение по учебным циклам | 86 нед. |
| --- | --- |
| Учебная практика | 23 нед. |
| Производственная практика (по профилю специальности) |  |
| Производственная практика (преддипломная) | 4 нед. |
| Промежуточная аттестация | 5 нед. |
| Государственная итоговая аттестация | 6 нед. |
| Каникулы | 23 нед. |
| Итого | 147 нед. |

1. 4. Требования к абитуриенту

На первый и последующий курсы принимаются заявления от лиц, имеющих документ государственного образца о среднем общем, начальном профессиональном образовании, среднем профессиональном образовании или высшем профессиональном образовании.

2.   Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое         оборудование

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника:

организация деятельности  на предприятиях энергетической промышленности, коммунально-бытовых организациях различных организационно-правовых форм собственности.

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника:

эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения.

организация и управление работой трудового коллектива.

3. Требования к результатам освоения ООП (компетенции)

3.1. Общие компетенции

Техник-теплотехник  должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

Общие компетенции выпускника

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

3.2. Профессиональные компетенции

Техник-теплотехник должен обладать профессиональными   компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

5.2.1. Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

ПК 1.1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

ПК 1.2. Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

5.2.2. Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

ПК 2.1. Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

ПК 2.2. Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

ПК 2.3. Вести техническую документацию ремонтных работ.

5.2.3. Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

ПК 3.1. Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

ПК 3.2. Составлять отчётную документацию по результатам наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

5.2.4. Организация и управление работой трудового коллектива.

ПК 4.1. Планировать и организовывать работу трудового коллектива.

ПК 4.2. Участвовать в оценке экономической эффективности производственной деятельности трудового коллектива.

ПК 4.3. Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и промышленной безопасности.

5.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.

| Вид профессиональной деятельности | Код компетенции | Наименование профессиональных компетенций |
| --- | --- | --- |
| Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. | ПК 1.1. | Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |
|  | ПК 1.2. | Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |
|  | ПК 1.3. | Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |
| Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. | ПК 2.1. | Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |
|  | ПК 2.2. | Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |
|  | ПК 2.3. | Вести техническую документацию ремонтных работ. |
| Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. | ПК 3.1. | Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |
|  | ПК 3.2. | Составлять отчётную документацию по результатам наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |
| Организация и управление работой трудового коллектива | ПК 4.1. | Планировать и организовывать работу трудового коллектива. |
|  | ПК 4.2. | Участвовать в оценке экономической эффективности производственной деятельности трудового коллектива. |
|  | ПК.4.3. | Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и промышленной безопасности. |
| Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. | ПК 5.1., - ПК 5.3. | Управлять режимами работы систем теплоснабжения Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации аварий систем теплоснабжения. Производить ремонт систем теплоснабжения |

Документы,  регламентирующие  содержание  и   организацию  образовательного процесса при реализации ООП СПО специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 4. 1.   Учебный план

| Индекс | Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик | Формы промежуточной аттестации[1] | Учебная нагрузка обучающихся (час.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | максимальная | Самостоятельная работа | Обязательная аудиторная | I курс | II курс | III курс | IV курс |
|  |  |  |  |  | всего занятий | в т. ч. | 1 сем. | 2 сем. | 3 сем. | 4 сем. | 5 сем. | 6 сем. | 7 сем. | 8 сем. |
|  |  |  |  |  |  |  | ЛПЗ | Курсовые работы (проекты) | 17 | 22 | 16 | 20 | 10 | 22 | 9 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 7 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 576 | 828 | 576/0 | 720/108 | 360/252 | 792/72 | 324/252 | 324/144+144 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  | 5472 |  | 3924 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4644 | 1548 | 3096 |  |  |  | 612 | 792 | 576 | 828 | 612 | 864 | 576 | 468 |
|  |  |  | 828 | 1548 | 828 |  | 898 | 80 |  |  | 0 | 108 | 252 | 72 | 252 | 144 |
| О.00 | Общеобразовательный учебный цикл |  | 2106 | 702 | 1404 |  | 402 |  | 612 | 792 | 576 | 720 | 360 | 792 | 324 | 324 |
| ОУД.00 | Общие учебные дисциплины |  | 1276 | 426 | 850 |  | 232 |  | 310 | 540 |  |  |  |  |  |  |
| ОУД.01 | Русский язык и литература | Э | 292 | 97 | 195 |  |  |  | 85 | 110 |  |  |  |  |  |  |
| ОУД.02 | Иностранный язык | ДЗ | 176 | 59 | 117 |  | 117 |  | 34 | 83 |  |  |  |  |  |  |
| ОУД.03 | Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия | Э | 351 | 117 | 234 |  |  |  | 72 | 162 |  |  |  |  |  |  |
| ОУД.04 | История | ДЗ | 176 | 59 | 117 |  |  |  | 34 | 83 |  |  |  |  |  |  |
| ОУД.05 | Физическая культура | З/ДЗ | 176 | 59 | 117 |  | 115 |  | 51 | 66 |  |  |  |  |  |  |
| ОУД.06 | Основы безопасности жизнедеятельности | ДЗ | 105 | 35 | 70 |  |  |  | 34 | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  | Дисциплины по выбору из обязательных предметных областей |  | 772 | 257 | 515 |  | 154 |  | 302 | 213 |  |  |  |  |  |  |
| ОУД.07 | Информатика | ДЗ | 150 | 50 | 100 |  | 80 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОУД.08 | Физика | КЭ | 181 | 60 | 121 |  | 30 |  | 52 | 69 |  |  |  |  |  |  |
| ОУД.09 | Химия | ДЗ | 120 | 40 | 80 |  | 28 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОУД.10 | Обществознание | ДЗ | 162 | 54 | 108 |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |
| ОУД.11 | Биология | ДЗ | 54 | 18 | 36 |  | 16 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОУД.12 | География | ДЗ | 51 | 17 | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОУД.13 | Экология | ДЗ | 54 | 18 | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительные дисциплины |  | 58 | 19 | 39 |  | 16 |  | 0 | 39 |  |  |  |  |  |  |
| УД.1 | Основы электродинамики | КЭ | 58 | 19 | 39 |  | 16 |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ.00 | Общий гуманитарный и социально-экономический цикл |  | 792 | 264 | 528 |  | 356 |  |  |  | 198 | 106 | 44 | 144 | 18 | 18 |
| ОГСЭ.01 | Основы философии | ДЗ(к) | 60 | 12 | 48 |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ.02 | История | ДЗ(к) | 60 | 12 | 48 |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ.03 | Иностранный язык | З/З/З/ДЗ | 219 | 47 | 172 |  | 172 |  |  |  | 44 | 60 | 24 | 44 |  |  |
| ОГСЭ.04 | Физическая культура | З/З/З/З/З/ДЗ | 344 | 172 | 172 |  | 168 |  |  |  | 26 | 46 | 20 | 44 | 18 | 18 |
| ОГСЭ. В О1 | Культура речи и культура поведения личности | ДЗ | 69 | 13 | 56 |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |
| ОГСЭ. В О2 | Социальная психология | ДЗ | 40 | 8 | 32 |  | 6 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |
| ЕН.00 | Математический и общий естественнонаучный цикл |  | 238 | 80 | 158 |  | 50 |  |  |  | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕН.01 | Математика | Э(к) | 100 | 34 | 66 |  | 20 |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |
| ЕН.02 | Экологические основы природопользования | ДЗ | 48 | 16 | 32 |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |
| ЕН.В 01. | Информатика | Э(к) | 90 | 30 | 60 |  | 30 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
| П.00 | Профессиональный цикл (часы с практикой) |  | 4442 | 1204 | 3238 |  | 492 | 80 |  |  | 220 | 722 | 568 | 720 | 558 | 450 |
|  | Профессиональный цикл (часы без практики ) |  | 3614 | 1204 | 2410 |  | 492 | 80 |  |  | 220 | 614 | 316 | 648 | 306 | 306 |
| ОП.00 | Общепрофессиональные дисциплины |  | 1548 | 520 | 1028 |  | 218 | 0 |  |  | 220 | 550 | 0 | 154 | 22 | 82 |
| ОП.01 | Инженерная графика | Э(к) | 156 | 54 | 102 |  |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |
| ОП.02 | Электротехника и электроника | Э | 100 | 34 | 66 |  | 24 |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |
| ОП 03 | Метрология, стандартизация и сертификация | ДЗ | 60 | 20 | 40 |  | 10 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
| ОП.04 | Техническая механика | Э(к) | 86 | 28 | 58 |  | 20 |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |
| ОП.05 | Материаловедение | Э(к) | 60 | 20 | 40 |  | 16 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
| ОП.06 | Теоретические основы теплотехники и гидравлики | З/ДЗ(к) | 254 | 86 | 168 |  | 30 |  |  |  | 122 | 46 |  |  |  |  |
| ОП.В.01 | Водоподготовка | ДЗ(к) | 105 | 35 | 70 |  | 10 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |
| ОП.В.02 | Геодезия | ДЗ(к) | 113 | 39 | 74 |  | 14 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |
| ОП.В.03 | Тепловые двигатели | ДЗ(к) | 116 | 40 | 76 |  | 8 |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  |
| ОП.В.04 | Основы строительного производства | ДЗ(к) | 66 | 22 | 44 |  | 8 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |
| ОП.07 | Информационные технологии в проф. деят.сти | ДЗ | 78 | 24 | 54 |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |
| ОП.08 | Основы экономики | ДЗ | 48 | 16 | 32 |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |
| ОП.09 | Правововые основы профессиональной деятельности | ДЗ(к) | 48 | 16 | 32 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
| ОП.10 | Охрана труда | З/ДЗ(к) | 60 | 20 | 40 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 18 |
| ОП.В.05 | Активный поиск работы | ДЗ(к) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.В.05. | Основы предпринемательской деятельности | ДЗ(к) | 48 | 16 | 32 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
| ОП.11 | Безопасность жизнедеятельности | ДЗ | 102 | 34 | 68 |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |
| ОП.В.06 | Введение в специальность | ДЗ | 48 | 16 | 32 |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |
| ПМ.00 | Профессиональные модули (часы с практикой) |  | 2894 | 684 | 2210 |  | 274 | 80 | 0 | 0 | 0 | 172 | 568 | 566 | 536 | 368 |
|  | Профессиональные модули (без практики) |  | 2066 | 684 | 1382 |  | 274 | 80 |  |  | 0 | 64 | 316 | 494 | 284 | 224 |
| ПМ.01 | Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | Э(к) | 1311 | 433 | 878 |  | 162 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 362 | 200 | 0 |
| МДК.01.01 | Эксплуатация, расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | З/ДЗ/Э | 1311 | 433 | 878 |  | 162 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 362 | 200 | 0 |
| УП.01 | УП 01 Учебная практика Эксплуатация теплотехнического оборудования местных систем тепло- и топливоснабжения 7 семестр, 0,5 недели | ДЗ | 18 |  | 18 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| ПП.01 | ПП 01 Производственная практика (по профилю специальности) Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения 7 семестр, 6,5 недели | ДЗ | 234 |  | 234 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 |
| ПМ.02 | Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | Э(к) | 198 | 66 | 132 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 |
| МДК.02.01 | Технология ремонта теплотехнического оборудования и оборудования систем тепло- и топливоснабжения | э | 198 | 66 | 132 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 132 | 0 | 0 |
| УП.02 | УП 02 Учебная практика Практика по основам ремонта теплотехнического оборудования 6 семестр 1,5 недели | ДЗ | 54 |  | 54 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 |
| ПП.02 | ПП 02 Производственная практика практика Ремонт теплотехнического оборудования 6 семестр 0,5 недели | ДЗ | 18 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |
| ПМ.03 | Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | Э(к) | 268 | 88 | 180 |  | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 96 |
| МДК.03.01 | Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | З/Э | 268 | 88 | 180 |  | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 96 |
| УП.03 | Учебная практика Остнастка для наладки и испытаний теплотехнического оборудованияи систем тепло- и топливоснабжения 8 семестр, 1 неделя | ДЗ | 36 |  | 36 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| ПП.03 | ПП 03 Производственная практика (по профилю специальности) Наладка и испытания теплотехнического оборудованияи систем тепло- и топливоснабжения 8 семестр, 2 недели | ДЗ | 72 |  | 72 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| ПМ.04 | Организация и управление работой трудового коллектива | Э(к) | 193 | 65 | 128 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| МДК.04.01 | Организация и управление работой трудового коллектива |  | 193 | 65 | 128 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| УП.04 | УП 04 Учебная практика Решение ситуационных задач (8 семестр)0,5 недели | ДЗ | 18 |  | 18 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| ПП.04 | ПП 04 Производственная практика Решение производственных ситуационных задач (8 семестр), о,5 недели | ДЗ | 18 |  | 18 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| ПМ.05 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | Э(к) | 96 | 32 | 64 |  | 4 |  |  |  | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МДК .05.01 | Специальные технологии и сварочное дело | Э | 96 | 32 | 64 |  | 4 |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |
| УП.05 | УП 05 Учебная практика(слесарно-механическая; сварочная) 4 семестр, 3 недели | ДЗ | 108 |  | 108 |  |  |  |  |  |  | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПП.05 | ПП 05 Производственная практика Практика на получение рабочей профессии 5 семестр, 7 недель | ДЗ | 252 |  | 252 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего часов без первого курса (без ПДП) | 4644 | 1548 | 3096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего часов с первым курсом | N/N/N | 6750 | 3096 | 4500 |  |  |  |  |  | 576 | 828 | 612 | 864 | 576 | 468 |
| ПДП | Преддипломная практика | 4 недели | 144 |  | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4нед. |
| ГИА | Государственная итоговая аттестация | 6 недель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 400час.) | Всего |  |  | дисциплин |  |  | 11 дис., 0МДК | 11 дисц., 1 МДК | 2 дисц., 2МДК | 6 дисц., 2МДК | 2 дисц., 2 МДК | 3 дисц., 1МДК |
|  |  |  |  | и МДК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственная (итоговая) аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Программа базовой/углубленной подготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Дипломный проект |  |  |  | учебной практики | 0 | 3 нед. | 0 | 1,5 нед. | 0,5 нед. | 1 нед. |
| Выполнение дипломного проекта с 18.05.2016 по 14.06.2016 (всего 4 нед.) |  |  |  | производст. практики / преддипл. практика | 0 | 0 | 7 нед. | 0,5 нед. | 6,5 нед. | 3нед./4 нед. пред. пр. |
| Защита дипломного проекта с 15.06.2016 по 28.06.2016 (всего 2 нед.) |  |  |  | экзаменов | 2=1Э(компл.)+1Э | 2=1Э(к)+1Э | 1=1Э(квал,) | 2=(+1Э+1Э(квал.) | 2=1Э(квал)+Э | 3=1Э(квал)+1Э(квал)+Э |
|  |  |  |  | ДЗ+КЗ | 4=3ДЗ+1ДЗ(к) | 4=2ДЗ(1 по практике)+2ДЗ(к) | 1(по практике) | 8 | 2=2ДЗ | 6=1ДЗ(к)+5ДЗ |
| 1.2. Государственные экзамены (при их наличии) – N, перечислить наименования. |  |  |  | зачетов | 3=(1+1ф,1ин.яз) | 3=(1ф,1ин.яз, 1ПМ) | 3=(1ПМ, ин.яз, физ-ра) | 1( физ-ра) | 2 |  |

Учебный план определяет следующие характеристики ООП по специальности:

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов
(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;

- распределение по  годам обучения  и семестрам различных  форм промежуточной
аттестации  по учебным  дисциплинам,   профессиональным  модулям  (и  их  составляющим
междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике);

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий,    по учебным дисциплинам,
профессиональным модулям и их составляющим;

- сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;

- формы  государственной  (итоговой)  аттестации,  объемы  времени,   отведенные  на
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА;

- объем каникул по годам обучения.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы.

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых работ, междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, работы в системе «Интернет-тренажеры»: программа Гранд-смета, программа «Компас» и т.д.

Учебный    план    ООП    специальности    13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование предполагает изучение следующих учебных циклов:

- общий гуманитарный и социально-экономический - ОГСЭ;

- математический и общий естественнонаучный - ЕН;

- профессиональный - П;

- учебная практика - УП;

- производственная практика (по профилю специальности) -ПП;

- производственная практика (преддипломная) - ПДП;

- промежуточная аттестация - ПА;

- государственная (итоговая) аттестация - ГИА,

Обязательная часть ООП по циклам составляет 70% от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) распределена в соответствии с потребностями работодателей и направлена на расширение и углубление подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получение дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.

Часы вариативной части в объеме 936 час использованы следующим образом:

Часы вариативной части (936 часов) использованы:

1. для усиления цикла ОГСЭ на 88 часов

ОГСЭ.  О5 Культура речи и культура поведения личности  – 56 ч (аудит.) (в том числе – 10 ч  ЛПЗ)

Введенная дисциплина позволит в полной мере  овладеть ОК 1-09 и ПК 2.3., 3.2. , 4.1. , т.е. выработаются  навыки и умения по  составлению деловых бумаг, по владению общенаучной и общетехнической лексикой, по владению  нормами современного русского литературного языка, по владению этикетными нормами и правилами в различных сферах общения, приобретутся  знания средств невербальной коммуникации.

ОГСЭ.В 02 Социальная психология– 32 ч (аудит.) (в том числе – 6 ч  ЛПЗ).

Введенная дисциплина позволит в полной мере  овладеть ОК 1-09 и ПК 2.2, 2.3, 2.5, т.е

2.  для усиления цикла ЕН на 60 часов

ЕН. 03. Информатика  - 60 (аудит.), (в том числе – 30 ч ЛПЗ)

Введенная дисциплина позволит в полной мере  овладеть ОК 1-09 и ПК  1.1, 1.3, 2.3, 3.1-3.2, 4.1-4.2, т.е. выработаются навыки создания, редактирования и форматирования деловых документов (используя Word) и расчета основных показателей производства (используя электронные таблицы Excel

3. для усиления профессионального цикла 788 часов в том числе:

усилены общепрофессиональные дисциплины на    196 часов

введены дисциплины в  количестве 296 часов:

ОП.В.01Водоподготовка в количестве 70 часов

ОП.В.02 Геодезия в количестве 74  часов

Введенная дисциплина позволит в полной мере  овладеть ОК 1-09 и ПК 1.1, 1.3, 3.1, 3.2, т.е.  выработаются  навыки

ОП.В.03 Двигатели внешнего и внутреннего сгорания 76 часов

ОП.В.04 Основы строительного производства в количестве 44 часов

ОП.В.05. Активный поиск работы в количестве 32 часов

ОП.В 06  Введение в специальность в количестве 32 часов

Остальными  часами  вариативной части (296 часов) усилены профессиональные модули для расширения,  углубления и получения дополнительных компетенций по эксплуатации, ремонту, наладке и испытаниям теплотехнического оборудования. Расширение знаний и умений необходимо для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.

Усиление профессиональных модулей позволит в полной мере  овладеть ОК 1-09 и ПК 1.1-4.3, т.е.  расширение,  углубление и получение дополнительных  ОК и ПК компетенций по эксплуатации, ремонту, наладке и испытаниям теплотехнического оборудования позволит  подготовить конкурентоспособного выпускника,  в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.

Дисциплины вариативной части согласованы с работодателями.

| Дисциплина (МДК, ПМ) | Наличие дисциплины во ФГОС (имеется, не имеется) | Количество часов, курс | Наименование дополнительных ПК |
| --- | --- | --- | --- |
| ОГСЭ. В. О1. Культура речи и культура поведения личности | Не имеется | 56; 4 курс | ДК 1. Владеть средствами невербальной коммуникации, общенаучной и общетехнической лексики, нормами современного русского литературного языка, этикетными нормами и правилами в различных сферах общения |
| ОГСЭ. В. О2. Социальная психология | Не имеется | 32; 2курс | ДК 1. Владеть знаниями о структуре и регулировании финансового рынка; ДК.2 Владеть знаниями о страховой системе, налоговой системе; ДК.3 Отработка практических навыков рационального поведения и порядка действий финансово грамотного человека в конкретных ситуациях |
| Итого по ОГСЭ |  | 88 |  |
| ЕН.02. Информатика | Не имеется | 60 2 курс | ДК 1. Выполнять профессионально ориентированные работы в специализированных лабораториях и мастерских |
| Итого по ЕН |  | 60 |  |
| ОП. 01 Инженерная графика | Имеется | 26; 2 курс | ДК 1. Отработка графических навыков при выполнении практических работ |
| ОП. 02 Электротехника и электроника | Имеется | 18; 2курс | ДК 1. Выполнять профессионально ориентированные работы в специализированной лаборатории |
| ОП.03Метрология, стандартизация и сертификация | Имеется | 10; 4курс | ДК 1. Выполнять профессионально ориентированные работы в специализированной лаборатории |
| ОП.04 Техническая механика | Имеется | 16; 2 курс | ДК 1. Отработка практических навыков при выполнении лабораторных работ и практических занятий по темам «Сопротивление материалов» и «Детали машин» |
| ОП. 05. Материаловедение | Имеется | 10; 2 курс | ДК 1. Выполнять профессионально ориентированные работы в специализированной мастерской |
| ОП. 06. Теоретические основы теплотехники и гидравлики | Имеется | 44; 2,3 курс | ДК 1. Выполнять профессионально ориентированные работы в специализированной лаборатории |
| ОП. 07. Информационные технологии в профессиональной деятельности | Имеется | 12; 4курс | ДК 1. Отработка практических навыков при использовании различных видов программного обеспечения, в т.ч. специального; при работе с компьютерными и телекоммуникационными средствами |
| ОП. 08. Основы экономики | Имеется | 8; 3 курс | ДК 1. Отработка практических навыков при выполнении расчетных ПР |
| ОП. 09. Правовые основы профессиональной деятельности | Имеется | 10; 4 курс | ДК 1. Отработка практических навыков при выполнении ПР |
| ОП. 10. Охрана труда | Имеется | 10; 4 курс | ДК 1. Отработка практических навыков при выполнении ПР |
| ОП.В.01. Водоподготовка | Не имеется | 70; 2 курс | ДК 1.Выполнять профессионально ориентированные работы в специализированных лабораториях и мастерских |
| ОП.В.02 Геодезия в количестве | Не имеется | 74; 2 курс | ДК 1. Осуществлять геодезическую съемку при монтаже оборудования |
| ОП.В.03 Двигатели внешнего и внутреннего сгорания | Не имеется | 76; 2 курс | ДК 1.Выполнять профессионально ориентированные работы в специализированных лабораториях и мастерских |
| ОП.В.04 Основы строительного производства | Не имеется | 44; 2 курс | ДК 1.Выполнять профессионально ориентированные работы в специализированных лабораториях и мастерских |
| ОП.В.05. Активный поиск работы | Не имеется | 32; 4 курс | ДК 1.Проектировать алгоритм действий по созданию предприятий малого бизнеса, технологию разработки бизнес-плана в соответствии с выбранными приоритетами |
| ОП.В 06 Введение в специальность | Не имеется | 32; 2 курс | ДК 1.Мотивировать свою деятельность по созданию комфортных условий для жизнедеятельности человека в быту и на производстве |
| Итого по ОП |  | 492 |  |
| ПМ 01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | Имеется | 94 2,3,4 курс | ДК 1. Отработка навыков использования элементов электронных версий профессиональных программ при проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления и вентиляции ДК 2. Отработка навыков определения тепловых нагрузок по укрупненным показателям ДК 3. Отработка навыков составления алгоритма действий в нестандартных ситуациях при диагностировании параметров работающего оборудования ДК 5. Отработка навыков участия в проведении профессионально - ориентированных работ, направленных на энергосбережение |
| ПМ 02 Технология ремонта теплотехнического оборудования и оборудования систем тепло- и топливоснабжения | Имеется | 40; 2 курс | ДК 1. Организовывать проведение заготовительных работ перед проведением ремонтов. ДК 2.Осваивать специальные технологии при эксплуатации теплотехнического оборудования |
| ПМ 03 Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | Имеется | 50; 3, 4 курс | ДК 1. Отработка навыков соблюдения технологической последовательности выполнения работ по замерам параметров при проведении испытаний ДК 2. Отработка навыков заполнения нормативной и отчетной документации при проведении пусконаладочных работ |
| ПМ 04 Организация и управление работой трудового коллектива | Имеется | 48; 4 курс | ДК 1. Планировать и организовывать ресурсное обеспечение для осуществления предпринимательской деятельности. ДК 2. Проектировать и бизнес-планы |
| ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | Имеется | 64 2,3 курс | ДК 1. Отработка навыков по определению срока службы теплосетей, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха ДК 2 Отработка навыков по проведению сварочных работ при соединении труб ПВХ |
| Итого по ПМ |  | 296 |  |
| Итого по специальности |  | 936 |  |

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами деятельности. В состав каждого ПМ входят несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и производственная (по профилю специальности) практики.

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура».

В общепрофессиональном цикле предусматривается обязательное изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия группируются парами.

4.2. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей

Рабочие программы учебных дисциплин по направлению подготовки 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование  разработаны в соответствии с Положением о разработке рабочих программ учебных дисциплин. В данном разделе приводятся аннотации соответствующих дисциплин.

Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин

Аннотация программы дисциплины

ОГСЭ.01. Основы философии

  - Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

Цель:

формирование представлений о развитии философии, её структуре и главных проблемах на различных этапах её становления.

Задачи:

- дать определение философии и рассмотреть основные этапы её исторического развития;

- показать отношение фундаментальных проблем философии к современной общественной жизни;

-   сформировать целостное представление о месте философии в духовной культуре;

-  показать взаимосвязь философии с другими отраслями духовной культуры.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы  и  смысла  жизни  как основе  формирования

культуры гражданина и будущего специалиста;

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков;

-  определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности,

материальных и духовных ценностей;

- сформулировать представление об истине и смысле жизни.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-   основные категории и понятия философии;

-   роль философии в жизни человека и общества;

-   основы философского учения о бытии;

-   сущность процесса познания;

-   основы научной, философской и религиозной картин мира;

-  об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды;

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий.

  - Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;

самостоятельной работы обучающегося 12 часов.

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета.

Дисциплина содержит следующие разделы:

Раздел 1. Историко-философское введение

Раздел 2. Бытие. Сознание. Познание

Раздел 3. Человек.  Личность. Общество

Раздел 4.  Глобальные проблемы современности

Аннотация программы дисциплины

ОГСЭ.02. История

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в цикл общих  гуманитарных и социально-экономических дисциплин.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

дать студенту достоверное представление о роли исторической науки в познании современного мира;

раскрыть основные направления развития основных регионов мира на рубеже XX - XXI вв.;

рассмотреть ключевые этапы современного развития России в мировом сообществе;

показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории;

дать понимание логики и закономерностей процесса становления и развития глобальной системы международных отношений;

научить использовать опыт, накопленный человечеством;

способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении социально-экономических, политических и культурных процессов в контексте истории ХХ-ХХI в.в.;

стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного анализа явлений и процессов новейшей истории;

дать учащимся представление о современном уровне осмысления историками и специалистами смежных гуманитарных дисциплин основных закономерностей эволюции мировой цивилизации за прошедшее столетие;

обеспечить понимание неразрывного единства прошлого и настоящего, взаимосвязи и взаимообусловленности процессов, протекающих в различных, нередко отдаленных друг от друга районах мира.

- В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- ориентироваться в современной экономической, политической  и культурной ситуации в России и в мире;

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем.

- В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков  (XX   и  XXI вв.);

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце  XX   - начале   XXI века;

- основные процессы (интеграционные, политкультурные, миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности;

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении  национальных и государственных традиций;

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;

самостоятельной работы обучающегося 12 часов.

Промежуточная аттестация: в форме дифференцированного зачета.

Дисциплина содержит следующие разделы:

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.

Раздел 2. Россия и мир в конце XX начале XXI века.

Аннотация программы дисциплины

ОГСЭ.03. Немецкий язык

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- владеть правилами выполнения речевых поступков;

- осуществлять перенос соответствующих знаний из родного языка,

- осуществлять межпредметные связи;

- соблюдать ударения и интонации в немецких  словах и фразах;

- совершенствовать ритмико-интонационные навыки оформления различных типов предложений (утвердительных, отрицательных, вопросительных, побудительных);

- расширять потенциальный словарь за счет овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования;

- развивать навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной школы и профессиональных направлений учреждений НПО и СПО, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры немецкоговорящих стран; навыков использования словарей;

- систематизировать знания о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях;

- совершенствовать навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Prasens, Futurum, Imperfekt;

- распознавать глаголы в следующих формах Prasens, Futurum, Imperfekt действительного залога и страдательного залога;

- совершенствовать навыки употребления определенного/

- неопределенного артиклей и их изменение по родам, числам и падежам;

- совершенствовать употребление имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе исключений);

- распознавать и употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, безличные и вопросительные местоимения;

- распознавать и употреблять в речи прилагательные и наречия, количественные и порядковые числительные;

- систематизировать знания о функциональной значимости предлогов и совершенствовать навыки их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, место, время действия;

- владеть основными способами написания слов на основе знания правил правописания.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- лексический (1200-1400 лексических единиц для рецептивного усвоения) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности;

- речевые клише в диалогах этикетного характера, диалогах–расспросах, диалогах–побуждениях к действию, диалогах–обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения;

- правила построения различных типов предложений (утвердительных, отрицательных, вопросительных, побудительных);

- продуктивные способы словообразования;

- правила спряжения глаголов в действительном  залоге: Prasens, Futurum, Imperfekt, в том числе спряжение вспомогательных глаголов;

- правила склонения существительных;

- признаки прилагательных, наречий;

- правила образования количественных и порядковых числительных.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 219 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа;

самостоятельной работы обучающегося 47 часов.

Промежуточная аттестация: в форме дифференцированного зачета.

Дисциплина содержит следующие разделы:

Раздел 1. Вводно-коррективный курс.

Раздел 2. Развивающий курс.

Раздел 3. Практикум. Техника перевода со словарём.

Аннотация программы дисциплины

ОГСЭ.03. Английский язык

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной  дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 219 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа;

самостоятельной работы обучающегося 47 часов.

Промежуточная аттестация: в форме дифференцированного зачета.

Дисциплина содержит следующие разделы:

Раздел 1. Вводно-коррективный курс.

Раздел 2. Развивающий курс.

Раздел 3. Практикум. Техника перевода со словарём.

Аннотация программы дисциплины

ОГСЭ.04. Физическая культура

  - Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;

- основы здорового образа жизни.

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 344 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа,

самостоятельной работы обучающегося 172 часа.

Промежуточная аттестация: в форме дифференцированного зачета.

Дисциплина содержит следующие разделы и темы:

Раздел 1. Теоретическая часть

Раздел 2. Практическая часть

Аннотация программы дисциплины

ЕН.01. Математика

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;

- применять простые математические модели систем и процессов в сфере профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профессиональной образовательной программы;

- основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной деятельности;

- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики;

- основы интегрального и дифференциального исчисления.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов;

самостоятельной работы обучающегося 34 часа.

Промежуточная аттестация: в форме экзамена комплексного.

Дисциплина содержит следующие разделы

Раздел 1. Математический анализ.

Раздел 2.  Основы линейной алгебры.

Раздел 3. Основы теории комплексных чисел

Раздел 4. Основы теории вероятностей и математической статистики.

Раздел 5. основы интегрального и дифференциального исчисления.

Аннотация программы дисциплины

ЕН. 02. Экологические основы природопользования

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в цикл математических и общих естественнонаучных дисциплин.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности;

- соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной деятельности;

- использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи организмов и среды обитания.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- особенности взаимодействия общества и природы;

- об условиях устойчивого состояния экосистем и возможных причинах возникновения экологического кризиса;

- принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания;

- принципы и методы рационального природопользования;

- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;

- принципы размещения производств различного типа;

- основные группы отходов, их источники и масштабы образования;

- основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, методы очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения промышленных отходов;

- методы экологического регулирования;

- понятие и принципы мониторинга окружающей среды;

- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности;

- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и охраны окружающей среды;

- природоресурсный потенциал Российской Федерации;

- охраняемые природные территории;

- принципы производственного экологического контроля.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;

самостоятельной работы обучающегося 16 часов.

Промежуточная аттестация: в форме дифференцированного зачета.

Дисциплина содержит следующие разделы:

Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы.

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования.

Общепрофессиональный цикл

Аннотация программы дисциплины

ОП.01. Инженерная графика

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности СПО 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике;

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике;

- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной графике;

- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с действующей нормативно-технической документацией;

- читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую документацию по профилю специальности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

  - законы, методы и приемы проекционного черчения;

  - классы точности и их обозначение на чертежах;

  - правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации;

  - правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей;

  - способы графического представления технологического оборудования и выполнения технологических схем в ручной и машинной графике;

  - технику и принципы нанесения размеров;

  - типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления;

  - требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД).

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часа;

самостоятельной работы обучающегося 54 часа.

Промежуточная аттестация: 2 курс 4 семестр в форме экзамена (комплексного).

Дисциплина содержит следующие разделы:

Раздел 1. Геометрическое черчение

Раздел 2. Основы начертательной геометрии и проекционное черчение

Раздел 3. Техническое рисование и элементы технического конструирования

Раздел 4. Машиностроительное черчение

Раздел 5. Компьютерная графика

Раздел 6. Методы и приемы выполнения чертежей и схем по специальности

Аннотация программы дисциплины

ОП.02. Электротехника и электроника

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 13.02.02  Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками;

- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов;

- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;

- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;

- собирать электрические схемы;

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- классификацию электронных приборов, их устройство и область применения;

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей;

- основные законы электротехники;

- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин;

- основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств;

- основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках;

- параметры электрических схем и единицы их измерения;

- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов;

- принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов;

- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов;

- способы получения, передачи и использования электрической энергии; способы получения, передачи и использования электрической энергии;

- устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов;

- характеристики и параметры электрических и магнитных полей.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов;

самостоятельной работы обучающегося 34 часа.

Промежуточная аттестация: 2 курс 3 семестр в форме экзамена.

Дисциплина содержит следующие разделы:

Введение

Раздел 1. Электротехника

Раздел 2. Электроника.

Аннотация программы дисциплины

ОП.03. Метрология, стандартизация и сертификация

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности СПО 13.02.02   Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов;

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой;

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц СИ;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и документации систем качества;

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;

- формы подтверждения качества;

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов;

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;

самостоятельной работы обучающегося 20 часов.

Промежуточная аттестация: 4 курс 8 семестр в форме дифференцированного зачета.

Дисциплина содержит следующие разделы:

Раздел 1. Метрология

Раздел 2. Стандартизация

Раздел 3. Сертификация

Аннотация программы дисциплины

ОП. 04. Техническая механика

1.1.Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)  по специальности 13.02.02  Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- определять напряжения в конструкционных элементах;

- определять передаточное отношение;

- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения;

- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и сборочных единиц;

- производить расчеты на сжатие, срез и смятие;

- производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость;

- собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам;

- читать кинематические схемы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- виды движений и преобразующие движения механизмы;

- виды износа и деформаций деталей и узлов;

- виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах;

- кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды и устройство передач;

- методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации;

- методику расчета на сжатие, срез и смятие;

- назначение и классификацию подшипников;

- характер соединения основных сборочных единиц и деталей;

- основные типы смазочных устройств;

- типы, назначение, устройство редукторов;

- трение, его виды, роль трения в технике;

- устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов;

самостоятельной работы обучающегося 28 часов.

Промежуточная аттестация: 2 курс 4 семестр в форме экзамена (комплексного).

Дисциплина содержит следующие разделы:

Введение

Раздел 1. Теоретическая механика

Раздел 2. Сопротивление материалов

Раздел 3. Детали машин

Аннотация программы дисциплины

ОП.05. Материаловедение

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)  по специальности СПО 13.02.02  Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- определять свойства и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы, применяемые в производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, назначению и способу приготовления;

- определять твердость материалов;

- определять режимы отжига,  закалки  и  отпуска стали;

- подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям эксплуатации;

- подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием) для изготовления различных деталей.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- виды механической, химической и термической обработки металлов и сплавов;

- виды прокладочных и уплотнительных материалов;

- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, защиты от коррозии;

- классификацию, основные виды, маркировку, область применения и виды обработки конструкционных материалов, основные сведения об их назначении и свойствах, принципы их выбора для применения в производстве;

- методы измерения параметров и определения свойств материалов;

- основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов;

- основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их производства;

- основные свойства полимеров и их использование;

- особенности строения металлов и сплавов;

- свойства смазочных и абразивных материалов;

- способы получения композиционных материалов;

- сущность технологических процессов литья,

- сварки, обработки металлов давлением и резанием.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;

самостоятельной работы обучающегося 20 часов.

Промежуточная аттестация: 2 курс 4 семестр в форме экзамена (комплексного)

Дисциплина содержит следующие разделы:

Раздел 1. Основы строения и свойств материалов

Раздел 2. Основные сведения о металлах и сплавах

Раздел 3. Основные сведения о неметаллических и композиционных  материалах

Раздел 4. Виды обработки металлов и сплавов.

Аннотация программы дисциплины

ОП.06. Теоретические основы теплотехники и гидравлики

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности СПО 13.02.02  Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- выполнять теплотехнические расчеты: термодинамических циклов тепловых двигателей и теплосиловых установок; расходов топлива, теплоты и пара на выработку энергии; коэффициентов полезного действия термодинамических циклов тепловых двигателей и теплосиловых установок; потерь теплоты через ограждающие конструкции зданий, изоляцию трубопроводов и теплотехнического оборудования; тепловых и материальных балансов, площади поверхности нагрева теплообменных аппаратов;

- определять параметры при гидравлическом расчете трубопроводов, воздуховодов;

- строить характеристики насосов и вентиляторов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- параметры состояния термодинамической системы, единицы измерения и соотношения между ними;

- основные законы термодинамики, процессы изменения состояния идеальных газов, водяного пара и воды;

- циклы тепловых двигателей и теплосиловых установок;

- основные законы теплопередачи;

- физические свойства жидкостей и газов;

- законы гидростатики и гидродинамики;

- основные задачи и порядок гидравлического расчета трубопроводов;

- виды, устройство и характеристики насосов и вентиляторов.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 254 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов;

самостоятельной работы обучающегося 86 часов.

Промежуточная аттестация: 3 курс 5 семестр в форме комплексного дифференцированного зачета

Дисциплина содержит следующие разделы:

Раздел 1. Основы технической термодинамики

Раздел 2. Основные законы теплопередачи

Раздел 3. Гидравлика

Раздел 4. Гидравлические машины.

Аннотация программы дисциплины

ОП.07. Информационные технологии в профессиональной деятельности

1.1. Область рабочей применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)  по специальности 13.02.02  Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ;

- использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного обмена информацией;

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;

- обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и вычислительной техники;

- получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях;

- применять графические редакторы для создания и редактирования изображений;

- применять компьютерные программы для поиска информации, составления и оформления документов и презентаций;

знать:

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ (текстовые процессоры, электронные таблицы, системы управления базами данных, графические редакторы, информационно-поисковые системы);

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;

- общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем;

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности;

- основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи информации;

- основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа;

самостоятельной работы обучающегося 24 часа.

Промежуточная аттестация: 3 курс 6 семестр в форме дифференцированного зачета.

Дисциплина содержит следующие разделы:

Раздел 1. Методы и средства информационных технологий

Раздел 2. Электронные коммуникации

Раздел 3. Автоматизированная обработка информации в профессиональной деятельности

Аннотация программы дисциплины

ОП.08. Основы экономики

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности СПО 13.02.02  Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- находить и использовать необходимую экономическую информацию;

- определять организационно-правовые формы организаций;

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;

- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев;

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения (организации).

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность;

- основные технико-экономические показатели деятельности организации; методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности организации;

- методы управления основными и оборотными средствами и оценки эффективности их использования;

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных условиях;

- основные принципы построения экономической системы организации;

- основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения;

- основы организации работы коллектива исполнителей;

- основы планирования, финансирования и кредитования организации;

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;

- общую производственную и организационную структуру организации;

- современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их эффективного использования;

- способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие технологии; формы организации и оплаты труда.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;

самостоятельной работы обучающегося 16 часов.

Промежуточная аттестация: 3 курс 6 семестр в форме дифференцированного зачета.

Дисциплина содержит следующие разделы:

Раздел 1. Отрасль в условиях рынка

Раздел 2. Экономические показатели развития отрасли (теплоэнергетики)

Раздел 3. Маркетинговая деятельность организации

Раздел 4. Себестоимость продукции

Раздел 5. Планирование производства на предприятиях теплоэнергетики

Раздел 6. Организационно – правовые формы

Аннотация программы дисциплины

ОП.09. Правовые основы профессиональной деятельности

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности СПО 13.02.02  Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную деятельность;

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым законодательством;

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- виды административных правонарушений и административной ответственности;

- классификацию, основные виды и правила составления нормативных документов;

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров;

- организационно-правовые формы юридических лиц;

- основные положения Конституции Российской Федерации, действующие законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) деятельности;

- нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника;

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;

- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальная учебная нагрузка 48 часов, в том числе:

обязательная аудиторная учебная нагрузка 32 часов;

самостоятельная работа 16 часов.

Промежуточная аттестация: 4 курс 8 семестр в форме комплексного дифференцированного зачета (комплексного).

Дисциплина содержит следующие разделы:

Введение

Раздел 1 Право и экономика

Раздел 2. Трудовое право

Раздел 3. Административное право

Аннотация программы дисциплины

ОП.10. Охрана труда

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности СПО 13.02.02  Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения;

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику, использовать индивидуальные и коллективные средства защиты;

- определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности;

- оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте;

- применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных помещениях;

- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе оценку условий труда и травмоопасности;

- инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники безопасности;

- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- законодательство в области охраны туда;

- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности;

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной санитарии и противопожарной защиты;

- правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии;

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;

- действие токсичных веществ на организм человека;

- категорирование производств по взрыво - и пожароопасности;

- меры предупреждения пожаров и взрывов;

- общие требования безопасности на территории организации и в производственных помещениях;

- основные причины возникновения пожаров и взрывов;

- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве;

- порядок использования и хранения средств коллективной и индивидуальной защиты;

- предельно-допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты;

- права и обязанности работников в области охраны труда;

- виды и правила проведения инструктажей по охране труда;

- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов;

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом), фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;

- средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических процессов.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;

самостоятельной работы обучающегося 20 часов.

Промежуточная аттестация: 4 курс 8 семестр в форме комплексного дифференцированного зачета (комплексного).

Дисциплина содержит следующие разделы:

Введение

Раздел 1. Идентификация и воздействие на человека негативных факторов производственной среды

Раздел 2. Защита человека от вредных и опасных производственных факторов

Раздел 3. Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности

Раздел 4. Психофизиологические и эргономические основы безопасности труда

Раздел 5. Управление безопасностью труда

Раздел 6. Первая помощь пострадавшим

Аннотация программы дисциплины

ОП.11. Безопасность жизнедеятельности

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности СПО: 13.02.02  Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить будущих выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для:

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;

- принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий;

- выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации;

- своевременного оказания доврачебной помощи.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;

- применять первичные средства пожаротушения;

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности;

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;

- оказывать первую помощь пострадавшим.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;

- основы военной службы и обороны государства;

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;

- -способы защиты населения от оружия массового поражения;

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в добровольном порядке;

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы;

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;

самостоятельной работы обучающегося 34 часа.

Промежуточная  аттестация: 3 курс 6 семестр в форме дифференцированного зачета.

Дисциплина содержит следующие разделы:

Раздел 1. Гражданская оборона

Раздел 2. Основы военной службы и обороны государства

Аннотация программы дисциплины

ОП. В. 01. Водоподготовка

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)  по специальности СПО 13.02.02  Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла (вариативная часть).

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- выполнять: безопасный пуск, остановку и обслуживание во время работы теплотехнического оборудования; техническое освидетельствование теплотехнического оборудования; автоматическое и ручное регулирование процесса производства; выбор по данным расчёта тепловых схем основного и вспомогательного оборудования.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- устройство, принцип действия и характеристики: основного и вспомогательного теплотехнического оборудования;

- правила устройства и безопасной эксплуатации  паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, сосудов, работающих под давлением

- основные положения требований нормативных документов (СНиП, ГОСТ, СП) к теплотехническому оборудованию.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;

самостоятельной работы обучающегося 35 часов.

Промежуточная аттестация: 2 курс 4 семестр в форме комплексного дифференцированного зачета (комплексного).

Дисциплина содержит следующие темы:

Тема 1.1. Качество природных вод

Тема 1.2. Удаление из воды грубодисперсных и коллоидных примесей

Тема 1.3. Обработка воды методом осаждения

Тема 1.4. Обработка воды методом ионного обмена

Тема 1.5. Загрязнение пара и способы борьбы с ним

Тема 1.6. Обработка пара и конденсата

Тема 1.7. Магнитная обработка воды

Тема 1.8. Удаление из воды коррозионно-агрессивных газов

Тема 1.9. Отложения в котлоагрегатах и теплообменниках, их предотвращение и удаление

Тема 1.10. Основы проектирования водоподготовительных установок

Аннотация программы дисциплины

ОП.В.О2. Геодезия

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности СПО 13.02.02  Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла (вариативная часть).

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- читать разбивочный чертеж;

- использовать мерный комплект для измерения длин линий, теодолит для измерения углов, нивелир для измерения превышений;

- решать простейшие задачи детальных разбивочных работ.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- основные геодезические определения;

- типы и устройство основных геодезических приборов;

- методику выполнения разбивочных работ.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 113 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часа;

самостоятельной работы обучающегося 39 часов.

Промежуточная аттестация: 2 курс 4 семестр в форме комплексного дифференцированного зачета (комплексного).

Дисциплина содержит следующие разделы:

Введение

Раздел 1. Топографические карты, планы и профили

Раздел 2. Геодезические измерения

Раздел 3. Понятие об опорных геодезических сетях и съемках

Раздел 4. Геодезические работы при монтаже оборудования

Аннотация программы дисциплины

ОП.В.О4. Основы строительного производства

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности СПО 13.02.02  Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла (вариативная часть).

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- составлять замерные схемы для изготовления заготовок, используя нормативную литературу.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- основы строительного производства, монтажа оборудования санитарно-технических систем.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа;

самостоятельной работы обучающегося 22 часа.

Промежуточная аттестация: 2 курс 4 семестр в форме комплексного дифференцированного зачета (комплексного).

Дисциплина содержит следующие разделы:

Введение

Раздел 1. Основные свойства строительных материалов

Раздел 2. Технология строительных процессов

Раздел 3. Монтаж санитарно-технических систем

Аннотация программы дисциплины

ОП.В.06. Введение в специальность

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности СПО 13.02.02  Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла (вариативная часть).

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- составлять отчеты по посещенным экскурсиям;

- составлять рефераты;

- изображать схематично местную и центральную схему теплоснабжения, по предложенному рисунку определять типы отопительных приборов (регистров, радиаторов, конвекторов);

- схематично изображать задвижку, вентиль, обратный клапан, уклон трубопровода, диаметр;

- читать простейшие теплотехнические схемы;

- изъясняться техническими терминами студента-теплотехника, а в будущем - профессионала-теплотехника.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- объем предметов, изучаемых в колледже;

- состав курсовых проектов;

- назначение основного теплотехнического оборудования, контрольно-измерительных приборов;

- назначение вспомогательного оборудования для систем теплоснабжения;

- перспективы развития теплотехнического хозяйства.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;

самостоятельной работы обучающегося 16 часов.

Промежуточная аттестация: 2курс 3семестр в форме дифференцированного зачета

Дисциплина содержит следующие разделы:

Раздел 1. Оборудование для получения тепла

Раздел 2. Системы теплоснабжения

Раздел 3. Перспективы развития и надежности системы теплоснабжения

Аннотация рабочей программы профессионального модуля

ПМ.01. Эксплуатация теплотехнического оборудования и

систем тепло и топливоснабжения

1.1. Область применения рабочей программы профессионального модуля

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.02  Теплоснабжение и теплотехническое оборудование в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

осуществлять безопасную эксплуатацию теплотехнического оборудования, систем тепло - водогазоснабжения и средств учета и контроля тепловой энергии и соответствующих профессиональных компетенций.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- безопасной эксплуатации: теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; систем автоматики, управления, сигнализации и защиты теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; приборов для измерения и учета тепловой энергии и энергоресурсов;

- контроля и управления: режимами работы  теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; системами автоматического регулирования процесса производства, транспорта и распределения тепловой энергии;

- организации процессов: бесперебойного теплоснабжения и контроля над гидравлическим и тепловым режимом тепловых сетей; выполнения работ по повышению энергоэффективности теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; внедрения энергосберегающих технологий в процессы производства, передачи и распределения тепловой энергии;

- чтения, составления и расчёта принципиальных тепловых схем тепловой электростанции (ТЭС), котельных и систем тепло- и топливоснабжения;

- оформления технической документации в процессе эксплуатации теплотехнического оборудования  и систем тепло- и топливоснабжения;

уметь:

- выполнять: безопасный пуск, останов и обслуживание во время работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; техническое освидетельствование теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; автоматическое и ручное регулирование процесса производства, транспорта и распределения тепловой энергии; тепловой  и аэродинамический расчёт котельных агрегатов; гидравлический и механический расчёт газопроводов и тепловых сетей; тепловой расчет тепловых сетей; расчет принципиальных тепловых схем тепловых электростанций (ТЭС), котельных, тепловых пунктов и систем тепло- и топливоснабжения; выбор по данным расчёта тепловых схем основного и вспомогательного оборудования;

- составлять: принципиальные тепловые схемы тепловых пунктов, котельных и тепловых электростанций (ТЭС), схемы тепловых сетей  и систем топливоснабжения; техническую документацию процесса эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

знать:

- устройство, принцип действия и характеристики: основного и вспомогательного теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;  гидравлических машин; тепловых двигателей; систем автоматического регулирования, сигнализации и защиты теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; приборов и устройств для измерения параметров теплоносителей, расхода и учета энергоресурсов и тепловой энергии;

- правила: устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, сосудов, работающих под давлением; технической эксплуатации тепловых энергоустановок; безопасности систем газораспределения и газопотребления; охраны труда; ведения технической документации в процессе эксплуатации теплотехнического оборудования  и тепловых сетей;

- методики: теплового и аэродинамического расчёта котельных агрегатов; гидравлического и механического расчета тепловых сетей и газопроводов; теплового расчёта тепловых сетей; разработки и расчёта принципиальных тепловых схем тепловых электростанций (ТЭС), котельных, тепловых пунктов и систем тепло- и топливоснабжения; выбора по данным расчёта тепловых схем основного и вспомогательного оборудования тепловых электростанций (ТЭС), котельных, тепловых пунктов и систем тепло- и топливоснабжения; проведения гидравлических испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло и топливоснабжения;

- основные положения: федерального закона «Об энергосбережении»; федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; требований нормативных документов (СНиП, ГОСТ, СП) к теплотехническому оборудованию, системам тепло- и топливоснабжения;

- основные направления: развития энергосберегающих технологий; повышения энергоэффективности при производстве, транспорте и распределении тепловой энергии.

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:

всего – 1563 часа, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1311 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 878 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 433 часа;

учебной практики – 18 часов;

производственной практики – 234 часа.

Промежуточная аттестация: в форме экзамен (квалификационный)

Профессиональный модуль содержит следующие МДК:

МДК.01.01. Эксплуатация, расчёт и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения

МДК.01.01.01. Теплотехническое оборудование, расчет, выбор, эксплуатация

МДК.01.01.02. Расчет и выбор оборудования теплоэнергетических установок

МДК.01.01.03.Эксплуатация котельных установок

МДК.01.01.04. Эксплуатация систем теплоснабжения

МДК.01.01. 05. Эксплуатация оборудования теплоэнергетических установок, теплопотребляющего оборудования и тепловых сетей

МДК.01.01. 06. Эксплуатация систем автоматики, управления сигнализации теплоэнергетических процессов

МДК.01.01. 07. Эксплуатация систем топливоснабжения

МДК.01.01. 08. Измерительная техника теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения

МДК.01.01. 09. Эксплуатация систем отопления и вентиляции

МДК.01.01. 10. Энергосберегающие технологии

УП.01. Учебная  практика Эксплуатация теплотехнического оборудования местных  систем тепло- и топливоснабжения

ПП.01. Производственная практика (по профилю специальности) Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения

Аннотация рабочей программы профессионального модуля

ПМ.02. Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения

1.1. Область применения рабочей программы профессионального модуля

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.02  Теплоснабжение и теплотехническое оборудование в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

выполнять ремонт теплотехнического оборудования систем тепло- и топливоснабжения, выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжении, вести техническую документацию ремонтных работ и соответствующих профессиональных компетенций.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- ремонта: поверхностей нагрева и барабанов котлов; обмуровки и изоляции; арматуры и гарнитуры теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; вращающихся механизмов;

- применения такелажных схем по ремонту теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

- проведения гидравлических испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

- оформления технической документации в процессе проведения ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

уметь:

- выявлять и устранять дефекты теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

- определять объем и последовательность проведения ремонтных работ в зависимости от характера выявленного дефекта;

- производить выбор технологии, материалов, инструментов, приспособлений и средств механизации ремонтных работ;

- контролировать и оценивать качество проведения ремонтных работ;

- составлять техническую документацию ремонтных работ;

знать:

- конструкцию, принцип действия и основные характеристики теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

- виды, способы выявления и устранения дефектов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

- технологию производства ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

- классификацию, основные характеристики и область применения материалов, инструментов, приспособлений и средств механизации для производства ремонтных работ;

- объем и содержание отчетной документации по ремонту;

- нормы простоя теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

- типовые объёмы работ при производстве текущего и капитальных ремонтов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

- руководящие и нормативные документы, регламентирующие организацию и проведение ремонтных работ.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 270 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 198 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 132 часа;

самостоятельной работы обучающегося – 66 часов;

учебной практики – 54 часа;

производственной практики – 18 часов.

Промежуточная аттестация:в форме - экзамен (квалификационный)

Профессиональный модуль содержит следующие МДК:

МДК.02.01. Технология ремонта теплотехнического оборудования и оборудования систем  тепло- и топливоснабжения

МДК.02.01.01. Технология ремонта теплотехнического оборудования и тепловых сетей

МДК.02.01.02. Механизмы и оборудование для выполнения ремонтных работ

УП.02. Учебная практика. Практика по основам ремонта теплотехнического оборудования

ПП.02. Производственная практика. Ремонт теплотехнического оборудования.

Аннотация рабочей программы профессионального модуля

ПМ.03. Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения

  - Область применения рабочей программы профессионального модуля

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.02  Теплоснабжение и теплотехническое оборудование в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

выполнять наладку и испытания теплотехнического оборудования, составлять отчётную документацию по результатам наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения и соответствующих профессиональных компетенций.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- подготовки к испытаниям и наладке теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

- чтения схем установки контрольно-измерительных приборов при проведении испытаний и наладки теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

- контроля над параметрами процесса производства, транспорта и распределения тепловой энергии;

- обработки результатов испытаний и наладки теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

- проведения испытаний и наладки теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

- составления отчетной документации по результатам испытаний и наладки теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

уметь:

- выполнять: подготовку к наладке и испытаниям теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; подготовку к работе средств измерений и аппаратуры; работу по наладке и испытаниям теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения  в соответствии с методическими, нормативными и другими руководящими материалами по организации пусконаладочных работ; обработку результатов наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

- вести техническую документацию во время проведения наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

знать:

- характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

- назначение, конструктивные особенности и характеристики контрольных средств, приборов и устройств, применяемых при эксплуатации, наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

- постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные материалы по вопросам организации пусконаладочных работ;

- порядок и правила проведения наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

- правила и нормы охраны труда при проведении наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

- правила оформления отчетной документации по результатам испытаний и наладки теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 376 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 268 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 88 часов;

учебной практики – 36 часов;

производственной практики – 72 часа.

Промежуточная аттестация:

МДК.03.01. Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения 4 курс 8 семестр - экзамен

УП.03.Учебная  практика Оснастка для наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения 4 курс 8 семестр - дифференцированный зачет

ПП.03. Производственная практика (по профилю специальности). Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения 4 курс 8 семестр - дифференцированный зачет

ПМ.03. Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения - экзамен (квалификационный)

Профессиональный модуль содержит следующие МДК:

МДК.03.01. Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения

МДК.03.01.01. Наладка и испытания теплотехнического оборудования

МДК.03.01.02. Автоматизация процессов наладки и испытаний теплотехнического оборудования

МДК.03.01.03. Наладка и испытания теплоэнергетических установок

МДК.03.01.04 Устранение неисправностей и испытания систем топливоснабжения

МДК.03.01.05. Устранение неисправностей и испытания систем водоснабжения и канализации

УП.03. Учебная  практика. Оснастка для наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения

ПП.03. Производственная практика (по профилю специальности). Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

Аннотация рабочей программы профессионального модуля

ПМ.04. Организация и управление трудовым коллективом

1.1. Область применения рабочей программы профессионального модуля

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.02  Теплоснабжение и теплотехническое оборудование в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

планировать и организовывать работу трудового коллектива, участвовать в оценке экономической эффективности производственной деятельности трудового коллектива и обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и промышленной безопасности и соответствующих профессиональных компетенций.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- планирования и организации работы трудового коллектива;

- участия в оценке экономической эффективности производственной деятельности трудового коллектива;

- обеспечения выполнения требований правил охраны труда и промышленной безопасности;

уметь:

- планировать и организовывать работу трудового коллектива;

- вырабатывать эффективные решения в штатных и нештатных ситуациях;

- обеспечивать подготовку и выполнение работ производственного подразделения в соответствии с технологическим регламентом;

- оформлять наряды-допуски на проведение ремонтных работ;

- проводить инструктаж персонала по правилам эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения во время проведения наладки и испытаний;

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих от негативных воздействий вредных и опасных производственных факторов;

- осуществлять мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций в процессе производства, транспорта и распределения тепловой энергии и энергоресурсов;

- осуществлять первоочередные действия при возникновении аварийных ситуаций на производственном участке;

- проводить анализ причин аварий, травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности;

знать:

- методы организации, нормирования и форм оплаты труда;

- формы построения взаимоотношений с сотрудниками,  мотивации и критерии мотивации труда;

- порядок подготовки к работе обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

- виды инструктажей, их содержание и порядок проведения;

- функциональные обязанности должностных лиц энергослужбы организации;

- права и обязанности обслуживающего персонала и лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

- виды ответственности за нарушение трудовой дисциплины, норм и правил охраны труда и промышленной безопасности;

- основы менеджмента, основы психологии деловых отношений.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 229 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 193 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 128 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 65 часов;

учебной практики – 18 часов;

производственной практики – 18 часов.

Промежуточная аттестация: в форме - экзамен (квалификационный)

Профессиональный модуль содержит следующие МДК:

МДК.04.01. Организация и управление работой трудового коллектива

МДК.04.01.01. Экономика отрасли

МДК.04.01.02. Управление персоналом

МДК.04.01.03. Нормирование труда и сметы

УП.04. Учебная практика. Решение ситуационных задач

ПП.04. Производственная практика. Решение производственных ситуационных задач

Аннотация рабочей программы профессионального модуля

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

1.1. Область применения рабочей программы профессионального модуля

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.02  Теплоснабжение и теплотехническое оборудование в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

техническое обслуживание и эксплуатация тепловых сетей и средств учета и контроля тепловой энергии и соответствующих профессиональных компетенций.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- по рациональному выполнению слесарных операций:

- разборка, ремонт и сборка оборудования тепловых сетей с диаметром труб до 300 мм;

- ревизия и ремонт фланцевой арматуры с применением несложного слесарного и мерительного инструмента и приспособлений;

- шурфование подземных коммуникаций на пересечении с тепловыми сетями;

- по выполнению несложных такелажных работ при перемещении узлов и деталей оборудования под руководством слесаря более высокой квалификации;

уметь:

- читать рабочие чертежи и схемы трубопроводов;

- выполнять слесарные операции;

- проводить отключения и включения трубопроводов;

- проводить демонтаж и монтаж запорной и предохранительной арматуры, компенсаторов, подвижных и неподвижных опор и подвесок;

- проводить гидравлические испытания тепловых сетей;

знать:

- основные сведения о газовой сварке труб и присадочных материалах;

- основные требования при сварке труб и термообработке сварных соединений;

- технические условия на гидравлическое испытание;

- правила отключения и включения трубопроводов;

- правила установки компенсаторов всех типов;

- правила и способы демонтажа и монтажа запорной и предохранительной арматуры, компенсаторов, подвижных и неподвижных опор и подвесок;

- устройство гидро- и теплоизоляции трубопроводов;

- рабочий и контрольно-измерительный инструмент слесаря;

- правила закалки, заправки и отпуска слесарного инструмента;

- допуски и посадки,  квалитеты и параметры шероховатости;

- правила эксплуатации, ухода, смазки грузоподъемных машин, механизмов и приспособлений;

- основные и вспомогательные материалы, применяемые при ремонте оборудования тепловых сетей.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 456 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа;

самостоятельной работы обучающегося – 32 часа;

учебной практики – 108 часов;

производственной практики – 252 часа.

Промежуточная аттестация: в форме - экзамен (квалификационный)

Профессиональный модуль содержит следующие МДК:

МДК.05.01. Специальные технологии и сварочное дело

УП.05. Учебная практика (слесарно-механическая; сварочная)

ПП.05. Производственная практика. Практика на получение рабочей профессии

4.3. Программы учебной и производственной практик

Согласно п. 7.14. ФГОС СПО специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. ФГОС СПО специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование предусматривает следующие виды практик: учебную и производственную.

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики.

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.

Учебная практика проводится на базе колледжа с использованием кадрового потенциала цикловой комиссии специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.

Аттестация по итогам учебной практики производится в форме дифференцированного зачета на основании представленных отчетов.

Производственная практика проводится в организациях Красноярского края, Республики Хакассия.

По окончании производственной практики обучающийся составляет письменный отчет и сдает его руководителю практики от колледжа одновременно с дневником, подписанным непосредственно руководителем практики от предприятия.

5.    Оценка качества освоения ООП СПО

5.1. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится по результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный колледж» создает и утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации для оценки знаний, умений и освоенных компетенций.

Фонды оценочных средств включают контрольные вопросы и типовые задания для практических и лабораторных занятий, контрольных работ, зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов: тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также другие формы контроля.

КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный колледж» создает условия для максимального приближения процедур текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности, для чего в качестве внешних экспертов привлекаются представители работодателя и преподаватели смежных дисциплин.

5.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломного проекта), тематика которой соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются Программой государственной (итоговой) аттестации выпускников.

Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая формы, условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается цикловой комиссией специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, согласовывается с работодателем, утверждается директором колледжа и доводится до сведения обучающихся не позже, чем за шесть месяцев до начала государственной (итоговой) аттестации.

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики. В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными после предварительного положительного заключения работодателей.

Оценка качества освоения основной образовательной программы осуществляется государственной аттестационной комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций.

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и государственную (итоговую) аттестацию, выдаются документы установленного образца.

6.   Ресурсное обеспечение ООП СПО

Реализация основной образовательной программы специальности среднего профессионального образования обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла, эти преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ООП.

Реализация основных образовательных программ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет.

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений

гуманитарных дисциплин;

иностранного языка;

математики;

экологии природопользования;

инженерной графики;

метрологии, стандартизации и сертификации;

технической механики;

материаловедения;

теплотехники и гидравлики;

информационных технологий;

экономики;

правоведения;

охраны труда;

безопасности жизнедеятельности.

Лаборатории: общепрофессиональных дисциплин;

эксплуатации, наладки и испытания теплотехнического оборудования;

Мастерские:

слесарно-механическая.

Спортивный комплекс:

спортивный зал;

открытый стадион (площадка)  с элементами полосы препятствий;

стрелковый тир.

Залы:

библиотека,

читальный зал с выходом в сеть Интернет;

актовый зал.

7.  Характеристика среды колледжа, обеспечивающей развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников

В   целях  воспитания  и развития личности,  достижения  результатов  при  освоении основной образовательной программы в части развития общих компетенций обучающиеся

участвуют в развитии студенческого самоуправления, работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов.

Вся работа по организации воспитательного процесса и созданию социально-бытовых условий студентов проводится в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», нормативными и руководящими документами.

Основной целью воспитательного процесса в колледже является создание  и обеспечение условий, способствующих развитию, саморазвитию личности обучающихся, формирования гуманистического мировоззрения и высоких духовно-нравственных качеств будущего специалиста, умеющего адаптироваться в современном мире Совместная работа студентов и педагогического коллектива строится на основе взаимопонимания, доверия, согласия и сотрудничества.

Особое внимание уделяется работе по формированию студенческого самоуправления. Основными задачами студенческого самоуправления являются планирование и проведение студентами общеколледжских  мероприятий, осуществление связи студентов с администрацией колледжа, внесение предложений по улучшению учебно-образовательного процесса, досуга и т.д. Этими вопросами занимаются студенческий совет, совет общежития, активы групп.

Особое значение уделяется развитию творческих способностей студентов. С этой целью в колледже созданы творческие студии: вокальная группа студентов «Голос», хореографический ансамбль «Беллиссимо», кружок ведущих, театральная студия «Позитив»,  студия театрального костюма «Грация», интеллект- клуб «Свирепые ежики», профессиональные клубы, волонтерское движение,   предметные кружки:»Гитара», «Брейк-Данс», «КИД», «Единство», «Лингво», «Занимательная информатика», «Друзьям родноо языка».

Патриотическое воспитание является составной частью всего учебно-воспитательного процесса и организуется совместно с руководителями ОБЖ и физического воспитания, кураторами  и воспитателями общежития и колледжа.

Одна из важных задач воспитания - укрепление здоровья и физического развития студентов. Для занятия спортом и физического развития студентов в колледже есть все условия - это наличие квалифицированных кадров и материальная база. Работают  спортивные секции. Вся работа по физическому воспитанию направлена на решение основных задач учебно-воспитательного процесса: укрепление здоровья студентов, обеспечение высокой работоспособности, формирование осознанной потребности к физическому самосовершенствованию и здоровому образу жизни, подготовка к службе в армии. Сборные команды колледжа принимают участие в городских, районных, краевых, региональных соревнованиях, спартакиаде ССУЗов края.

Кураторы осуществляют ежедневный контроль успеваемости, посещаемости занятий, при необходимости оказывают помощь студентам в решении учебных и бытовых проблем, поддерживают постоянную связь с родителями. Для повышения квалификации и обмена опытом проводятся семинары кураторов.

Работу со студентами, проживающими в общежитиях, организуют воспитатели. Она проводится по плану, утвержденному заместителем директора по воспитательной работе. Основной задачей воспитательной работы в общежитии является привитие студентам навыков самообслуживания. Под руководством воспитателей работает студенческий совет общежитий, организована работа по контролю посещаемости студентов, санитарного состояния жилых и бытовых комнат, организуются и проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия.

Большая работа проводится педагогическим коллективом по адаптации студентов нового набора. В первые дни учебного года педагог-психолог совместно с кураторами проводит тренинг на знакомство и сплочение, диагностику личностных качеств. Выявляются творческие способности студентов, их интересы, формируются межличностные отношения. Кураторы знакомят студентов нового набора с условиями обучения, правилами внутреннего распорядка и локальными актами.

Контроль состояния здоровья и медицинская помощь осуществляется работающим при колледже  медицинским пунктом.

Медицинский пункт расположен в колледже. Он имеет необходимое количество кабинетов, которые оборудованы и оснащены в соответствии с требованиями.

Работник медицинского пункта проводит профилактические прививки, может оказать необходимую доврачебную первую помощь, измерить артериальное давление. Согласно плану работы медицинского пункта проводятся профилактические беседы на классных часах, в общежитии и индивидуальные беседы со студентами.

Работник медицинского пункта обеспечивает необходимыми медикаментами аптечки, которые имеются на вахтах общежитий. При необходимости, нуждающиеся в медицинской помощи студенты, могут пройти курс лечения в городской поликлинике и  районной больнице.